|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 1 334 199 | руб. | Смета на сумму: | 1 334 199 | руб. |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_М.В. Сазанский\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
| Объект: | СДК с. Нововоскресеновка Нововоскресеновского сельсовета Шимановский район Амурской области |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17/21-02-09,1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на текущий ремонт здания сельского дома культуры |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |
| Сметная стоимость: | **1 334.199** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **83.154** | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость: | **1.109** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **291.719** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 10..2020 по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** |
| 1. | 1. | Е58-17-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка пароизоляционного слоя из пленки антиконденсатной (под утеплителем и на утеплителе), 100 м2 покрытия кровли | 1.8432 | 2 177.58 | 0.83 | 4 013.72 | 4 012.19 | 1.53 | 9.21 | 16.97587 |
|  | 2 176.75 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (14.4\*6.4)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 3.19; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. | Е58-17-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка теплоизоляции из плит теплоизоляционных на основе базальтовых пород КТ кровляна кровле толщиной 200 мм, 100 м2 покрытия кровли | 0.9216 | 3 025.73 | 8.40 | 2 788.51 | 2 780.76 | 7.75 | 13.08 | 12.05453 |
|  | 3 017.32 |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 3.22; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3. | Е12-01-014-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж. Утепление покрытий (опилок) шунгизитом МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 1 м3 утеплителя | 13.83 | 793.52 | 218.73 | 10 974.40 | 7 949.34 | 3 025.06 | 2.432 | 33.63456 |
|  | 574.79 | 88.83 | 1 228.48 | 0.272 | 3.76176 |
|  |  | Объем: 92.2\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 7.45; К4 = 26.95; К5 = 9.93; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4. | Е54-3-2 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка подшивки потолков чистой из ДСП, 100 м2 подшивки | 0.864 | 3 536.02 | 40.34 | 3 055.12 | 3 020.27 | 34.85 | 14.79 | 12.77856 |
|  | 3 495.68 | 30.18 | 26.08 | 0.09 | 0.07776 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5. | Е10-01-022-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 100 м2 потолка | 0.864 | 14 607.55 | 574.80 | 12 620.93 | 12 124.30 | 496.62 | 53.68 | 46.37952 |
|  | 14 032.76 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.67; К4 = 1; К5 = 13.89; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 6. | Е67-4-4 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж светильников с плафонами, 100 шт. | 0.08 | 2 568.31 | 13.45 | 205.47 | 204.39 | 1.08 | 10.81 | 0.8648 |
|  | 2 554.86 | 9.97 | 0.80 | 0.03 | 0.0024 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.19; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 7. | Е67-4-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.02 | 1 380.38 |  | 27.61 | 27.61 |  | 5.84 | 0.1168 |
|  | 1 380.38 |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 8. | Е46-04-012-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.294768 | 49 655.76 | 3 468.04 | 14 636.93 | 13 614.66 | 1 022.27 | 188.54 | 55.57556 |
|  | 46 187.72 | 2 599.06 | 766.12 | 7.74 | 2.281504 |
|  |  | Объем: (1.84\*1.78)\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 9. | Е46-02-007-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3 | 2.2707 | 8 504.64 | 8.80 | 19 311.48 | 8 218.54 | 19.98 | 14.63 | 33.22034 |
|  | 3 619.39 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.74\*0.25\*0.58)\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 4; К4 = 1; К5 = 6.04; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 10. | С404-0005 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт. | -0.90828 | 9 435.00 |  | -8 569.62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.2707)\*(-0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 11. | С404-0034 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 125, 1000 шт. | 0.908 | 13 825.73 |  | 12 553.76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **71 618.31** | **51 952.06** | **4 609.14** |  | **211.6005** |
|  |  | **2 021.48** |  | **6.123424** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **233.08** | **232.00** | **1.08** |  | **0.9816** |
|  |  | **0.80** |  | **0.0024** |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 6, 7)** |  |  |  | **197.88** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 6, 7)** |  |  |  | **151.32** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **582** |  |  |  |  |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **71 385.23** | **51 720.06** | **4 608.06** |  | **210.6189** |
|  |  | **2 020.68** |  | **6.121024** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **12 553.76** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 2; %=108 - по стр. 3; %=85 - по стр. 4; %=106 - по стр. 5; %=99 - по стр. 8, 9)** |  |  |  | **53 364.68** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2; %=55 - по стр. 3; %=80 - по стр. 4; %=54 - по стр. 5; %=60 - по стр. 8, 9)** |  |  |  | **32 007.01** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **156 756.92** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **157 338.92** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **53 562.56** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **32 158.33** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **15 057.11** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **51 952.06** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **4 609.14** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **2 021.48** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **157 338.92** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.00** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **157 338.92** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **157 338.92** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **3 146.78** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **160 486** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **32 097.20** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС** |  |  |  | **192 583** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 2. ПЕРЕKРЫТИЕ** |
| 12. | 12. | Е54-4-2 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт деревянных балок с заменой черепных брусков, 100 м брусков | 1.824 | 10 035.89 | 131.42 | 18 305.45 | 10 995.39 | 239.72 | 22.19 | 40.47456 |
|  | 6 028.18 |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.69; К4 = 1; К5 = 4.75; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 13. | Е54-5-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок, 100 м2 перекрытий | 0.922 | 99 288.20 | 2 300.92 | 91 543.72 | 41 816.03 | 2 121.44 | 180.18 | 166.126 |
|  | 45 353.62 |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.7; К4 = 1; К5 = 7.77; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 14. | Е12-01-015-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из руберойда, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.922 | 11 021.31 | 344.99 | 10 161.65 | 2 202.28 | 318.08 | 9.016 | 8.312752 |
|  | 2 388.59 | 63.67 | 58.70 | 0.1625 | 0.149825 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 8.03; К4 = 26.95; К5 = 10.59; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 15. | С101-0594 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Мастика битумная кровельная горячая, т | -0.0461 | 88 115.04 |  | -4 062.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.922)\*(-0.05) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 16. | Е12-01-014-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Утепление покрытий опилками ранее убранные (шунгизитом), 1 м3 утеплителя | 13.83 | 5 034.18 | 341.77 | 69 622.64 | 11 427.18 | 4 726.66 | 3.496 | 48.34968 |
|  | 826.26 | 138.79 | 1 919.50 | 0.425 | 5.87775 |
|  |  | Объем: 92.2\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 7.45; К4 = 26.95; К5 = 9.93; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 17. | С406-0041 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 300, м3 | -14.2449 | 3 753.54 |  | -53 468.80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (13.83)\*(-1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 18. | Е26-01-055-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка пароизоляционного слоя из пленки антиконденсатной ранее демонтируемой (под утеплителем и на утеплителе), 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1.8432 | 52 983.77 | 410.83 | 97 659.69 | 53 874.37 | 757.24 | 110.331 | 203.3621 |
|  | 29 228.72 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (14.4\*6.4)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.7; К4 = 1; К5 = 2.7; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 19. | С101-2101 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5, м2 | -379.6992 | 94.12 |  | -35 737.29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.8432)\*(-206.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 20. | С113-0307 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, т | -0.0423936 | 82 045.00 |  | -3 478.18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.8432)\*(-0.023) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 21. | Е12-01-013-05 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Утепление покрытий плитами из теплоизоляционных на основе базальтовых пород КТ кровля (минеральной ваты ) насухо толщиной 20см (ранее демонтируемые), 100 м2 утепляемого покрытия | 0.922 | 71 830.03 | 3 641.70 | 66 227.28 | 9 280.04 | 3 357.64 | 38.985 | 35.94417 |
|  | 10 065.12 | 934.15 | 861.29 | 2.3875 | 2.201275 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 10.25; К4 = 26.95; К5 = 14.59; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 22. | С411-0001 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Вода, м3 | -3.5497 | 25.10 |  | -89.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.922)\*(-3.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 23. | С408-0122 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Песок природный для строительных работ средний, м3 | -2.82132 | 626.40 |  | -1 767.27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.922)\*(-3.06) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 24. | С101-0774 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм, м3 | -7.12706 | 7 261.17 |  | -51 750.79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.922)\*(-7.73) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **203 166.90** | **129 595.29** | **11 520.78** |  | **502.5693** |
|  |  | **2 839.49** |  | **8.22885** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **203 166.90** | **129 595.29** | **11 520.78** |  | **502.5693** |
|  |  | **2 839.49** |  | **8.22885** |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 12, 13; %=108 - по стр. 14, 16, 21; %=90 - по стр. 18)** |  |  |  | **121 185.55** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 12, 13; %=55 - по стр. 14, 16, 21; %=60 - по стр. 18)** |  |  |  | **88 735.70** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **413 088.15** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **413 088.15** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **121 185.55** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **88 735.70** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **62 050.81** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **129 595.29** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **11 520.78** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **2 839.49** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **413 088.15** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **425 480.79** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **425 480.79** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **8 509.62** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **433 990** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **86 798.00** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС** |  |  |  | **520 788** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 3. ПОТОЛОК** |
| 25. | 25. | Е10-01-022-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм, 100 м2 потолка | 0.864 | 32 314.44 | 898.12 | 27 919.68 | 17 428.68 | 775.97 | 77.165 | 66.67056 |
|  | 20 172.09 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.67; К4 = 1; К5 = 13.89; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 26. | Е15-01-047-15 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки | 0.864 | 75 228.44 | 8 024.58 | 64 997.37 | 29 000.05 | 6 933.24 | 117.829 | 101.8043 |
|  | 33 564.88 | 319.02 | 275.63 | 0.95 | 0.8208 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.47; К4 = 26.95; К5 = 4.32; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 27. | Ц08-03-594-14 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. | 0.08 | 152 964.89 | 38 930.95 | 12 237.19 | 6 412.76 | 3 114.48 | 267 | 21.36 |
|  | 80 159.54 | 30 672.60 | 2 453.81 | 91.05 | 7.284 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 11.89; К4 = 26.95; К5 = 2.97; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 28. | С509-0768 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Применительно. Светодиодная панель ЭРА SPL -5/6.Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рас-сеивателем цельным из оргстекла, со стартер-ными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, шт. | 8 | 1 520.53 |  | 12 164.24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 29. | Ц10-04-066-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Коробка кабельная соединительная или разветвительная, 1 шт. | 8 | 1 075.54 |  | 8 604.33 | 8 261.79 |  | 4 | 32 |
|  | 1 032.72 |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.7; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 30. | С503-0526 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разветвительная коробка У-192, шт. | 8 | 24.52 |  | 196.16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 31. | Ц08-02-390-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.08 | 5 087.77 | 146.38 | 407.02 | 375.45 | 11.71 | 16.29 | 1.3032 |
|  | 4 693.07 | 3.23 | 0.26 | 0.01 | 0.0008 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 4.09; К4 = 26.95; К5 = 3.79; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 32. | С509-1831 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, м | 8 | 21.54 |  | 172.32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 33. | Ц08-02-411-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м | 0.37 | 19 446.51 | 1 615.94 | 7 195.21 | 3 657.35 | 597.90 | 34.7 | 12.839 |
|  | 9 884.72 | 85.97 | 31.81 | 0.22 | 0.0814 |
|  |  | Объем: 20+17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 7.08; К4 = 26.95; К5 = 3.44; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 34. | С101-2161 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х, м | 37 | 26.61 |  | 984.57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 35. | Ц08-02-412-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м | 0.6 | 2 426.75 | 25.45 | 1 456.05 | 958.88 | 15.27 | 5.61 | 3.366 |
|  | 1 598.14 | 4.04 | 2.43 | 0.01 | 0.006 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 9.64; К4 = 26.95; К5 = 3.46; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 36. | С501-8190 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.03 | 33 246.72 |  | 997.40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 37. | С501-8191 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.03 | 49 403.52 |  | 1 482.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 38. | Ц08-02-399-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Провод в коробах, сечением до 6 мм2( ВВГ 3\*2,5 и ВВГ3\*1,5 ), 100 м | 0.102 | 1 466.24 | 25.45 | 149.56 | 102.29 | 2.60 | 3.52 | 0.35904 |
|  | 1 002.81 | 4.04 | 0.41 | 0.01 | 0.00102 |
|  |  | Объем: 2.4+7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 9.64; К4 = 26.95; К5 = 7.16; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | 39. | С501-8190 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.0024 | 33 246.72 |  | 79.79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 40. | С501-8191 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.0078 | 49 403.52 |  | 385.35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 41. | Ц08-03-591-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 14 297.12 | 172.89 | 142.97 | 131.80 | 1.73 | 43.9 | 0.439 |
|  | 13 179.90 | 15.63 | 0.16 | 0.04 | 0.0004 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 7.24; К4 = 26.95; К5 = 2.65; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | 42. | С509-1443 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Выключатель двухклавишный для открытой проводки, шт. | 1 | 71.41 |  | 71.41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | 43. | Ц08-03-591-08 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.03 | 14 156.82 | 172.89 | 424.70 | 389.09 | 5.19 | 43.2 | 1.296 |
|  | 12 969.69 | 15.63 | 0.47 | 0.04 | 0.0012 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 7.24; К4 = 26.95; К5 = 2.76; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 44. | С503-0470 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением, шт. | 3 | 69.50 |  | 208.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **140 275.93** | **66 718.14** | **11 458.09** |  | **241.4371** |
|  |  | **2 764.98** |  | **8.19562** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **46 374.31** | **20 289.41** | **3 748.88** |  | **72.96224** |
|  |  | **2 489.35** |  | **7.37482** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  | **15 757.28** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 27, 31, 33, 35, 38, 41, 43; %=92 - по стр. 29)** |  |  |  | **21 391.97** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 27, 29, 31, 33, 35, 38, 41, 43)** |  |  |  | **14 806.19** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **82 572** |  |  |  |  |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **93 901.62** | **46 428.73** | **7 709.21** |  | **168.4749** |
|  |  | **275.63** |  | **0.8208** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **984.57** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106 - по стр. 25; %=95 - по стр. 26)** |  |  |  | **46 286.30** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 25; %=47 - по стр. 26)** |  |  |  | **23 171.06** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **163 358.98** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **245 930.98** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **67 678.27** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **37 977.25** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **62 099.71** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **66 718.14** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **11 458.09** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **2 764.98** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **245 930.98** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **253 308.91** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **253 308.91** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **5 066.18** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **258 375** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **51 675.00** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС** |  |  |  | **310 050** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 4. ОKHА** |
| 45. | 45. | Е10-01-034-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов | 0.23868 | 578 852.78 | 6 714.15 | 138 160.58 | 10 846.20 | 1 602.53 | 171.534 | 40.94174 |
|  | 45 442.44 | 276.91 | 66.09 | 0.825 | 0.196911 |
|  |  | Объем: (1.56\*1.7)\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 11.69; К4 = 26.95; К5 = 2.07; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | 46. | Е26-01-039-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Утепление откосов Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм насухо, 1 м3 изоляции | 1.002375 | 20 503.99 | 1 011.52 | 20 552.69 | 3 431.56 | 1 013.92 | 12.167 | 12.1959 |
|  | 3 423.43 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.6+1.75+1.6)\*0.45\*0.05\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 12.9; К4 = 1; К5 = 10.06; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | 47. | С104-0143 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Плиты теплоизоляционные перлитоцементные, м3 | -1.0224225 | 15 753.96 |  | -16 107.20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.002375)\*(-1.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | 48. | С104-0097 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 20.0475 | 116.42 |  | 2 333.93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.6+1.75+1.6)\*0.45\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | 49. | Е10-01-035-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.1719 | 30 430.20 | 268.91 | 5 230.95 | 1 081.50 | 46.22 | 24.3685 | 4.188945 |
|  | 6 291.48 | 16.84 | 2.90 | 0.05 | 0.008595 |
|  |  | Объем: (1.75+0.16)\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.65; К4 = 26.95; К5 = 4.31; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | 50. | С101-2911 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм, м | 17.3619 | 531.90 |  | 9 234.79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (17.19\*1.01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | 51. | Е15-01-050-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Облицовка оконных откосов листовым пластиком, 100 м2 облицовки | 0.200475 | 102 983.30 | 870.83 | 20 645.58 | 10 674.13 | 174.58 | 191.4405 | 38.37903 |
|  | 53 244.19 | 33.69 | 6.75 | 0.1 | 0.020048 |
|  |  | Объем: (1.6+1.75+1.6)\*0.45\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.66; К4 = 26.95; К5 = 4.07; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | 52. | С101-1862 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2 | -0.021049875 | 440 640.00 |  | -9 275.42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.200475)\*(-0.105) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | 53. | С101-4169 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м2 | 21.1 | 210.95 |  | 4 451.05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | 54. | Е10-01-036-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка наличников из ПВХ шириной 80мм, 100 п. м | 0.4482 | 3 941.70 |  | 1 766.67 | 891.65 |  | 7.705 | 3.453381 |
|  | 1 989.41 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.6+1.78+1.6)\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.38; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | 55. | С101-5958 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Уголок ПВХ, размером 25х25 мм, п.м | -44.82 | 17.37 |  | -778.52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.4482)\*(-100.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | 56. | С101-3011 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Наличники из ПВХ, шириной: 80 мм, м | 44.82 | 89.72 |  | 4 021.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | 57. | Е58-20-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Смена отливов шириной 0,25 м, 100 м | 0.1575 | 24 273.01 | 88.43 | 3 823.00 | 1 683.89 | 13.93 | 41.41 | 6.522075 |
|  | 10 691.33 | 26.95 | 4.24 | 0.08 | 0.0126 |
|  |  | Объем: (1.75)\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.46; К4 = 26.95; К5 = 5.41; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | 58. | С101-1875 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | -0.02898 | 68 688.00 |  | -1 990.58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.1575)\*(-0.184) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | 59. | С101-2411 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м | 16.065 | 169.02 |  | 2 715.31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.75\*1.02)\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | 60. | Е61-20-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню цементно-известковым раствором, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.066825 | 110 550.96 | 10.30 | 7 387.57 | 6 080.49 | 0.69 | 323.4 | 21.61121 |
|  | 90 991.29 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.6+1.75+1.6)\*0.15\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 3.22; К4 = 1; К5 = 5.14; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | 61. | Е15-04-012-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Окраска фасадной водоэмульсионной краской наружних откосов по штукатурке с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.067 | 6 313.81 | 84.06 | 423.03 | 203.12 | 5.63 | 11.0285 | 0.73891 |
|  | 3 031.69 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 12.76; К4 = 1; К5 = 4.29; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  |  |  | **192 594.68** | **34 892.54** | **2 857.50** |  | **128.0312** |
|  |  | **79.98** |  | **0.238154** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **192 594.68** | **34 892.54** | **2 857.50** |  | **128.0312** |
|  |  | **79.98** |  | **0.238154** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **22 756.33** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106 - по стр. 45, 49, 54; %=90 - по стр. 46; %=95 - по стр. 51, 61; %=83 - по стр. 57; %=79 - по стр. 60)** |  |  |  | **33 294.58** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 45, 49, 54; %=60 - по стр. 46; %=47 - по стр. 51, 61; %=65 - по стр. 57; %=50 - по стр. 60)** |  |  |  | **18 271.65** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **244 160.91** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  |  |  | **244 160.91** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **33 294.58** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **18 271.65** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **154 844.61** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **34 892.54** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **2 857.50** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **79.98** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **244 160.91** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **251 485.74** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **251 485.74** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **5 029.71** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  |  |  | **256 515** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **51 303.00** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС** |  |  |  | **307 818** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 7. ОТДЕЛОЧHЫЕ РАБОТЫ** |
| 62. | 62. | Е15-02-018-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.027 | 42 070.86 | 2 780.32 | 1 135.91 | 792.28 | 75.07 | 103.01 | 2.78127 |
|  | 29 343.70 | 2 274.58 | 61.41 | 7.68 | 0.20736 |
|  |  | Объем: (1.8\*0.25)\*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 19.34; К4 = 26.95; К5 = 5.29; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** |  |  |  | **1 135.91** | **792.28** | **75.07** |  | **2.78127** |
|  |  | **61.41** |  | **0.20736** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **1 135.91** | **792.28** | **75.07** |  | **2.78127** |
|  |  | **61.41** |  | **0.20736** |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)** |  |  |  | **811.01** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47)** |  |  |  | **401.23** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **2 348.15** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7** |  |  |  | **2 348.15** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **811.01** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **401.23** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **268.56** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **792.28** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **75.07** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **61.41** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **2 348.15** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **2 418.59** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **2 418.59** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **48.37** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** |  |  |  | **2 467** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **493.40** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 С НДС** |  |  |  | **2 960** |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **608 791.73** | **283 950.31** | **30 520.58** |  | **1086.419** |
|  |  | **7 767.34** |  | **22.99341** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **46 607.39** | **20 521.41** | **3 749.96** |  | **73.94384** |
|  |  | **2 490.15** |  | **7.37722** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  | **15 757.28** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 6, 7; %=95 - по стр. 27, 31, 33, 35, 38, 41, 43; %=92 - по стр. 29)** |  |  |  | **21 589.85** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **83 154** |  |  |  |  |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **562 184.34** | **263 428.90** | **26 770.62** |  | **1012.476** |
|  |  | **5 277.19** |  | **15.61619** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **36 294.66** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 2, 57; %=108 - по стр. 3, 14, 16, 21; %=85 - по стр. 4, 12, 13; %=106 - по стр. 5, 25, 45, 49, 54; %=99 - по стр. 8, 9; %=90 - по стр. 18, 46; %=95 - по стр. 26, 51, 61, 62; %=79 - по стр. 60)** |  |  |  | **254 942.12** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 57; %=55 - по стр. 3, 14, 16, 21; %=80 - по стр. 4, 12, 13; %=54 - по стр. 5, 25, 45, 49, 54; %=60 - по стр. 8, 9, 18, 46; %=47 - по стр. 26, 51, 61, 62; %=50 - по стр. 60)** |  |  |  | **162 586.65** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **979 713.11** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **1 062 867.11** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **276 531.97** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **177 544.16** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **294 320.80** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **283 950.31** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **30 520.58** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **7 767.34** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **1 062 867.11** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **1 090 032.95** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **1 090 032.95** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** |  |  |  | **21 800.66** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **1 111 833** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** |  |  |  | **222 366.60** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС** |  |  |  | **1 334 199** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | специалист отдела САТКХ администрации Шимановского района Бобкина Е.Д. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |