РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВОСКРЕСЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2015                                                                                   №  24

с. Нововоскресеновка

О плане мероприятий по подготовке учреждений  к работе

в зимних   условиях      2015-2016    годы

Утвердить план работы по подготовке учреждений и организаций к работе в зимних условиях 2015-2016годы. (Прилагается).

Глава Нововоскресеновского сельсовета                                 О.И. Гавага

План

мероприятий по подготовке к зиме

по Нововоскресеновскому сельсовету

на 2015 -2016годы

| №пп | Наименование организаций | Что сделано | Что нужно сделать | Какие нужны материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельский клуб с. Аносово |  | 1.Частично ремонт отопления, установка центробежного насоса 2.Обустройство решеток 3.Косметический ремонт | Краска Сварка Решетки Известь |
| 2 | Сельский Дом культуры с. Нововоскресеновка |  | 1.Покраска полов 2.Частичный ремонт кровли, дверей и полов 3. Частично ремонт отопления 4.Косметический ремонт 5.Утепление окон 6.Промывка системы отопления | Краска Половая рейка Двери Электроды Известь Шифер |
| 3 | 18-ти квартирный дом |  | 1.Промывка системы отопления 3.Замена труб отопления и водоснабжения | Включить в модернизацию ЖКХ от дома до школы |
| 4 | Водонапорная башня |  | 1.Модернизация спутника | Трубы, сварка |
| 5 | Администрация |  | 1.Промывка системы отопления 2.Утепление здания | Утеплитель, железо |
| 6 | Котельная |  | 1.Замена котла | Включить в модернизацию ЖКХ |
| 7 | скважина |  | 1.Строительство нового павильона | Включить в модернизацию ЖКХ |