Приложение 1

к постановлению главы Нововоскресеновского

сельсовета №19от 26. 02.2021.

Приложение № 8  
 к Правилам противопожарного режима в

Российской Федерации

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава Нововоскресеновского сельсовета

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа

Шимановского района Амурской области

местного самоуправления района, поселения, городского округа)

Сазанский Максим Васильевич

(ф.и.о.)

(подпись и М.П.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 | 2 | г. |

**ПАСПОРТ  
пожарной безопасности села Нововоскресеновка, подверженного угрозе лесных пожаров**

Наименование населенного пункта: с. Нововоскресеновка

Наименование поселения: Нововоскресеновский сельсовет

Наименование городского округа:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

1. Краткое описание населённого пункта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 3.23 |
| 2. | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | Около 500 |
| 3. | Средняя численность населения в летний период чел. | 550 |
| 4. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 5 |
| 5. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | 0,4 |
| 6. | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | - |
| 7. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 10 |

**Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожаров в с. Нововоскресеновка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Подразделения  адрес | Вид пожарной охраны | | Расстояние до населенного пункта, км | | Время прибытия к месту вызова, мин | | Техника в расчете (вид/ кол-во) | | Техника в резерве (вид/кол-во) | численность | | |
| всего | В карауле | |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта | | | | | | | | | | | | |
| ПЧ-66  (пожарный пост) | | ППС | | 0 | | 10 | | АЦ-40 | ЗИЛ130  Газ 66 | 5 | 1 | |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств | | | | | | | | | | | | |
| ПЧ-9 г. Шимановск | | ФПС | | 135 | | 180 | | АЦ-40 |  | 3 | | 8 |
| ПП при ПЧ-66 с. Ушаково | |  | | 40 | | 50 | | ЗИЛ-130 |  | 11 | | 2 |
| ООО «Агро-Север»-2 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |

**Показатели и критерии готовности с. Нововоскресеновка к климатическому сроку начала пожароопасного сезона**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель готовности | Критерии готовности  (имеется/отсутствует) |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка границы населенного пункта с лесным участком | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяженности участка границы населенного пункта лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.д. | имеется |
| 4. | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | имеется |
| 5. | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | Имеется, при выключении света работает всего 1час. |
| 6. | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | Имеется  25 куб. емкость |
| 7. | Источники наружного противопожарного водоснабжения пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | имеется |
| 8. | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеется |
| 9. | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | имеется |
| 10. | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона. | --отсутствует-- |
| 11. | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним. | имеется |
| 12. | Исправное наружное освещение в темное время суток на территории населенного пункта | имеется |
| 13. | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 14. | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спец маски, краги, топоры, лопаты, багры) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований. | имеется |
| 15. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров. | Имеется  Пост. № 18 от 26.02.2021г |
| 16. | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории населенного пункта | имеется |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |

Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону

Село Нововоскресеновского, Шимановского района, Амурской области.

ГОТОВ / ~~НЕ ГОТОВ~~ к летнему пожароопасному сезону.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись лица, подтверждающего готовность населенного пункта к пожароопасному периоду)

ъ

Приложение № 8  
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава Нововоскресеновского сельсовета

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа

Шимановского района Амурской области

местного самоуправления района, поселения, городского округа)

Сазанский Максим Васильевич

(ф.и.о.)

(подпись и М.П.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 | 2 | г. |

**ПАСПОРТ  
пожарной безопасности села Аносово, подверженного угрозе лесных пожаров**

Наименование населенного пункта: с. Аносово

Наименование поселения: Нововоскресеновский сельсовет

Наименование городского округа:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

1. Краткое описание населённого пункта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 1.05 |
| 2. | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | Около 140 |
| 3. | Средняя численность населения в летний период чел. | Около 180 |
| 4. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 3 |
| 5. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 6. | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | - |
| 7. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 18-20 |

**Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожаров в с. Аносово**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Подразделения  адрес | Вид пожарной охраны | | Расстояние до населенного пункта, км | | Время прибытия к месту вызова, мин | | Техника в расчете (вид/ кол-во) | | Техника в резерве (вид/кол-во) | численность | | |
| всего | В карауле | |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта | | | | | | | | | | | | |
| ПЧ-66  (пожарный пост) | | ППС | | 0 | | 10 | | АЦ-40 | ЗИЛ130  Газ 66 | 5 | 1 | |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств | | | | | | | | | | | | |
| ПЧ-9 г. Шимановск | | ФПС | | 145 | | 195 | | АЦ-40 |  | 3 | | 8 |
| ПП при ПЧ-66 с. Ушаково | |  | | 50 | | 60 | | ЗИЛ-130 |  | 11 | | 2 |
| ООО «Агро-Север»-2 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |

**Показатели и критерии готовности с. Аносово к климатическому сроку начала пожароопасного сезона**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель готовности | Критерии готовности  (имеется/отсутствует) |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка границы населенного пункта с лесным участком | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяженности участка границы населенного пункта лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.д. | имеется |
| 4. | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | имеется |
| 5. | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | Имеется |
| 6. | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | Имеется |
| 7. | Источники наружного противопожарного водоснабжения пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | Не имеется |
| 8. | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | Не имеется |
| 9. | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | Имеется, ближайший источник арт. скважина на территории погр. Заставы в 2-х километрах от с. Аносово |
| 10. | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона. | --отсутствует-- |
| 11. | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним. | имеется |
| 12. | Исправное наружное освещение в темное время суток на территории населенного пункта | имеется |
| 13. | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 14. | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спец маски, краги, топоры, лопаты, багры) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований. | имеется |
| 15. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров. | Имеется  Пост. № 18 от 26.02.2021г |
| 16. | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории населенного пункта | имеется |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |

Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону

Село Нововоскресеновского, Шимановского района, Амурской области.

ГОТОВ / ~~НЕ ГОТОВ~~ к летнему пожароопасному сезону.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись лица, подтверждающего готовность населенного пункта к пожароопасному периоду)