Приложение № 1

к постановлению главы

администрации сельсовета

от 03.03.2022 №20

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения**

**на территории Нововоскресеновского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта (водонапорная башня, скважина, естественный водоём) | Состояние объекта | Адрес места расположения |
| 1 | село Нововоскресе  новка | 1. Водонапорная башня (на территории пожарного поста); 2. Артезианская скважина   (территория ООО « Севера-2») | Рабочая    Рабочая | ул. Партизанская, 4  ул. Пионерская, 4  На удалении 50 м. северо-восточнее с. Барлук |
| 2 | село Аносово | 1. Артезианская скважина   (территория погранзаставы )   1. Естественный водоём (река Ульмин) | Рабочая | 2 км от села Аносово  200м от ул. Ульминская |